РЕГЛАМЕНТ

выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,

выдачи условий подключения объектов капитального строительства, необходимых для разработки проектной документации, выдачи договоров о подключении объекта капитального строительства,

выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения

в сфере водоснабжения и водоотведения

1.Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выдачи условий подключения объектов капитального строительства, необходимых для разработки проектной документации, выдачи договоров о подключении объекта капитального строительства, выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Регламент).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (далее – Правила определения технических условий);

- Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (далее – Правила подключения);

- Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007 г. № 360 (далее – Правила заключения договоров).

2.Термины и определения

- 1) Исполнитель – организация, уполномоченная Администрацией муниципального района на реализацию вопроса местного значения по организации в границах сельсовета водоснабжения, водоотведения населения, владеющая на праве собственности или ином законном основании централизованными сетями водоснабжения и водоотведения, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

- 2) Заявитель - правообладатель земельного участка, а также орган местного самоуправления (в случаях, предусмотренных п. 5 Правил определения технических условий).

3. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом

3.1. Порядок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

    - Заявитель на ТУ направляет Исполнителю запрос по форме, установленной приложением 1 к настоящему Регламенту, содержащий информацию (документы), предусмотренную п. 8 Правил определения технических условий. Запрос представляется на бумажных носителях либо по электронной почте с дальнейшим подтверждением на бумажных носителях.

    - Исполнитель в течение 5 рабочего дня производит проверку полноты и достоверности представленной в запросе информации.

    - В случае представления Заявителем на ТУ неполного комплекта документов и (или) недостоверности указанных в них сведений, Исполнитель в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом Заявителя на ТУ для устранения выявленных недостатков.

    - В случае подтверждения полноты и достоверности представленной в запросе информации, Исполнитель регистрирует запрос в журнале регистрации (приложение 2 к Регламенту).

    - Исполнитель  в течение 8 рабочих дней с даты регистрации запроса Заявителя на ТУ готовит технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по форме приложения 3 к настоящему регламенту и выдает Заявителю,

- или:

- при отсутствии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса и (или) резерва мощности по производству тепловой энергии, направляют Заказчику мотивированный письменный отказ в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса на ТУ, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах.

    - Срок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо мотивированного отказа не должен превышать 14 рабочих дней с даты регистрации запроса Заявителя на ТУ.

    - Нормативный срок подключения  объекта  не может превышать  18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными сетями водоснабжения, водоотведения, с которыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 лет.

    - В случае, если с даты получения технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прошло более 1 года, и Заявитель на ТУ не определил необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратился с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, обязательства по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, возникшие на основании выданных технических условий, прекращаются.

    - Блок-схема процесса выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту.

  - Порядок заключения договора о подключении и условий подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения

    - Заявитель на подключение направляет Исполнителю заявление по форме, установленной приложением 4 к настоящему Регламенту, содержащее информацию (документы), предусмотренные п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.12.2016). Заявление представляется на бумажных носителях или по электронной почте, с последующим подтверждением  на бумажном носителе.

    - Исполнитель в течение 10 рабочих дней производит проверку полноты и достоверности представленной в заявлении информации (документов).

    - В случае представления Заявителем на подключение неполного комплекта документов и (или) недостоверности указанных в них сведений,  Исполнитель возвращает в течение 10 рабочих дней Заявителю документы с указанием причин отказа в рассмотрении.

    - В случае представления сведений и документов, указанных в п. 90  Правил № 644, в полном объеме, Исполнитель в течение 30 дней с даты их получения направляет Заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.

    - Заявитель на подключение подписывает все экземпляры проекта договора в течение 30 календарных дней с даты получения их от Исполнителя и направляет все экземпляры договора для регистрации Агенту.

    - В случае несогласия Заявителя на подключение с представленным Исполнителем проектом договора и (или) несоответствия его действующему законодательству, Заявитель на подключение в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет Исполнителю извещение о намерении заключить договор на иных условиях и прилагает к договору протокол разногласий.

    - Исполнитель в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий  извещает Заявителя на подключение о принятии договора о подключении в редакции Заявителя на подключение либо об отклонении протокола разногласий.

В случае неполучения от Заявителя на подключение договора в течение 30 дней после его направления Исполнителем последний в праве отказаться от заключения договора, либо увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения) объекта. В случае отказа Заявителя на подключение от подписания проекта договора,  поданная заявка на подключение аннулируется.

В случае, если для осуществления подключения Исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора увеличивается на срок заключения договоров на подключение с другими организациями.

    - Срок выдачи Заявителю на подключение подписанных проекта договора и проекта  условий подключения не должен превышать 30 календарных дней с даты регистрации запроса Заявителя на подключение.

    - При необходимости продления срока действия условий подключения объекта капитального строительства, Заявитель на подключение направляет обращение Исполнителю, который в течение 15 дней рассматривает обращение.

    - Блок-схема процесса выдачи условий подключения и договора о подключении объекта капитального строительства представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту.

3.3. Порядок выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения

3.3.1. Заявитель (в настоящем разделе правообладатель земельного участка) направляет Исполнителю 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, о чем Исполнитель делает отметку в журнале регистрации.

3.3.2. Исполнитель осуществляет контроль за выполнением всех мероприятий по подключению и присоединению объекта к сетям инженерной инфраструктуры в соответствии с договором о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.3.3. Заявитель после исполнения условий подключения в соответствии с договором о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, письменно извещает об этом Исполнителя.

- 3.3.4 Исполнитель осуществляет проверку исполнения условий подключения в соответствии с договором о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в течение 5 рабочих дней с даты регистрации письменного извещения Заказчика,  по итогам которой:

- Исполнитель выдает Заявителю уведомление о несоответствии, при выявлении замечаний, о чем делает отметку в журнале регистрации,

- или:

- оформляет и  согласовывает документы, подтверждающие соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения в течение 14 рабочих дней.

    - Срок выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения,  либо  акт о несоответствии не должен превышать 14 рабочих дней с даты регистрации письменного извещения, указанного в п. 3.3.3. настоящего Регламента.

3.3.6. Агент в день выдачи Заявителю документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения, направляет их копии Принципалу и в департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени.

- Перечень приложений

1.  . Блок-схема процесса выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Блок-схема процесса выдачи условий подключения и договора о подключении объекта капитального строительства.

3. Форма запроса на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

4.  Форма технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Форма заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

6. Примерная форма договора о подключении объекта капитального строительства и условий подключения.

Приложение № 1 к Регламенту

Блок- схема процесса выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения

направляет запрос на получение ТУ Исполнителю

Заявитель

уведомляет о необходимости устранения выявленных недостатков

направление мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней с момента регистрации

или

Исполнитель

проверка полноты и достоверности документов

регистрация запроса

оформление и выдача ТУ  в течение 8 рабочих дней

5 рабочих дней

не более 14 рабочих дней

Приложение №2

Блок-схема процесса выдачи условий подключения объектов капитального строительства, необходимых для разработки проектной документации

в течение 30 календарных дней

предоставление недостающих документов

направление заявления о подключении

Заявитель

3 месяца

уведомление Заявителя о не полном  комплекте документов или  недостоверности  сведений

проверка полноты и достоверности

Исполнитель

или

регистрация заявления

подписание и выдача договора и условий  подключения

10 рабочий дней

не более 30 календарных дней с момента регистрации

Приложение № 3 к Регламенту,

Форма запроса на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Директору МУП «Абзелилспецкомобслуживание»РБ

Калдаманову И.Х.

от_______________________________

тел. ______________________________

Запрос о выдаче технических условий

Прошу Вас выдать технические условия  на подключение к сетям (водоснабжение и водоотведение – нужное указать): _____________________________________________________________________________________________________________________________

Объекта: _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________________________

Цель : _________________________________________________________

Планируемое суточное  водопотребление:____________________м3/сутки

Планируемое суточное водоотведение:______________________м3/сутки

К заявлению прилагаются следующие документы:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

«____»____________г.                              _________________________

Приложение № 4 к Регламенту

Форма технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Оформляется на фирменном бланке Исполнителя

Исходящий номер документа

Дата составления документа

Полное наименование Заявителя,

ФИО руководителя Заявителя почтовый адрес

Технические условия подключения объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Подключение объекта капитального строительства _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (наименование объекта, его местонахождение)

к системе водоснабжения и водоотведения (нужное подчеркнуть) с максимальной нагрузкой _____________________________________________ возможно от__________________________________________________________________________________________________________________ (описание точки подключения)

Технические условия действительны до _____________ .

Примечание: По истечении срока действия технических условий параметры подключения могут быть изменены.

Повторно информация может быть запрошена не ранее __________________.

- Подпись руководителя Исполнителя

Пиложение № 5 к Регламенту

Директору

МУП «Абзелилспецкомобслуживание»

Калдаманову И.Х.

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица

на подключение к системе _____________________________________________________________________ (водопотребления, водоотведения, водоснабжения и водоотведения- указать нужное)                                                                  МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ объектов капитального строительства

Общество с ограниченной ответсвенностью «Парус»

1.               (полное наименование заявителя-юридического лица, ФИО заявителя-индивидуального предпринимателя/физического лица )

2. НОМЕР ЗАПИСИ В ОГРН/ОГРНИП1

000000000

ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

01

01

2016

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 2                                                     ВЫДАН

серия               номер                                                     дата выдачи

кем выдан

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

453613

РБ,Абзелиловский р-н, д. Зеленая поляна, ул.Нова,д.1

индекс                                                                          адрес

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

453613

РБ, Абзелиловский р-н, .д.Зеленая поляна, ул.. Новая, д.1

индекс                                                                          адрес

4. В СВЯЗИ С

Новым строительством

(новым строительством, реконструкцией, увеличением потребляемой мощности и др. – указать нужное)

5. ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ___________________________________________(водопотребления, водоотведение, водоснабжение и водоотведение- указать нужное):

( наименование  установки для подключения)

РАСПОЛОЖЕННЫХ

(место нахождения установки )

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА:

6.1. Расчетная максимальная нагрузка объекта:

Планируемое суточное водопотребление                                         м3/сутки,

Планируемое суточное водоотведение                                             м3/сутки

______________________

1 для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

2 для физических лиц

6.2. Расположение узла учета

6.3. Наличие и возможность использования собственных источников водопотребления и водоотведение

7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПОДКЛЮЧАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА (далее – земельный участок)

8. НОМЕР И ДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (в случае если они выдавались ранее)

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОДКЛЮЧАМОГО ОБЪЕКТА

10. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНТРУКУИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ) ПОДКЛЮЧАМОГО ОБЪЕКТА

02

00

0000

000

Кадастровый номер земельного участка                 :                    :                                              :

11.ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

12.ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ)ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карта партнера а 1 л.

1.

Приказ о назначении директора на 1 л.

2.

Свидетельсвто ИНН на  1л.

3.

Свидетельство ОГРН на 1л.

4.

Устав предприятия на 5 л.

Договор аренды земельного участка № __ От ___на 5 л.

Разрешение на строительство

Выписка из ЕГРН на 1 л.

Схема размещения объекта

5.

6.

7.

Топосъемка участка на 1 л.

Копия доверенности

10.

11.

12.

О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОШУ УВЕДОМИТЬ (ОТМЕТИТЬ ОДИН УДОБНЫЙ СПОСОБ)

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7

С ПОМОЩЬЮ SMS НА НОМЕР: +7

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:                 НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ              ВЫДАТЬ ЛИЧНО            ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЬ)

Иванов Иван Иванович

ФИО

Директор, 8(34772)2-33-00

/……………………………………………………/

должность, контактный телефон                                                                                                 подпись М.П.

Дата                                                      г.

ДОВЕРЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ от                                                              №

(при наличии)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО  (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Петров Петр Петрович

ФИО

Инженер 8(34772)2 -30 -00

/……………………………………………………/

должность, контактный телефон                                                                                                 подпись

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАЯВКУ ПРИНЯЛ СПЕЦИАЛИСТ

(должность ФИО)

№ ЗАЯВКИ                                                                           от                      г .

Заявитель предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявке, а также поддельных документов влечет предусмотренную законодательством РФ ответственность (в т.ч. уголовную, административную)

В соответствии с требованиями п.п.5.11. п.1 ст.? Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», заявитель подтверждает свое согласие на обработку предприятием  своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату рождения, место фактического жительства и номера стационарных, мобильных телефонов, адрес подключения, адрес электронной почты, информацию о документах, подтверждающих основания и полномочия  для подачи данной заявки в целях заключения и исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения МУП «Абзелилспецкомобслуживание». В период действия согласия заявитель предоставляет право предприятию осуществлять все действия (операции) со своими персональными данными, включая сбор, систематизацию, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу третьим лицам, которым эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях исполнения условий заключенного договора подключения к системе теплоснабжения и обязательств, предусмотренных федеральным законодательством, подзаконными нормативными актами, указами и распоряжениями Президента и постановлениями Правительства РФ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЬ)

Иванов Иван Иванович

ФИО

Директор 8(34772) 2-33-00

/……………………………………………………/

должность, контактный телефон                                                                                                 подпись М.П.

Приложение № 6 к Регламенту

Примерная форма договора о подключении объекта капитального строительства и условий подключения.

ДОГОВОР ____

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной системе водоотведения

п. Геологоразведка                                                                                                                                                                  "___"  __________ 20___ г.

Муниципальное унитарное  предприятие «Абзелиловское специализированное  предприятие  коммунального облуживания» Республики Башкортостан, именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства (далее организация ВКХ), в лице  директора  Калдаманова  Ишмурата Хабрахмановича действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _______________________, именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем сторонами,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

- I. Предмет договора

- Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия:

-  по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 1 (далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, внести плату за подключение (технологическое присоединение).

- обеспечить Заказчику возможность подключения объекта к сетям централизованной системы водоотведения  после выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения).

Заказчик обязуется выполнить условия подключения- технические условия.

2.   Организация   водопроводно-канализационного   хозяйства  до  точки

подключения (технологического присоединения) объекта заказчика осуществляет

следующие мероприятия:

- проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения)- технических условий в порядке, предусмотренном настоящим договором;

-  работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта.

- II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - "__" ____________ 20__ г.

- III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект - __________________________________________________________,

6. Земельный  участок  -  земельный  участок,  на  котором  планируется

___________________________________________________________________

подключаемого объекта, площадью _____________________________________

кв. метров, расположенный по адресу: __________________________________,

принадлежащий заказчику на праве _____________________________________

на основании ________________________________________________________,

кадастровый номер ___________________________________________________,

с разрешенным использованием _________________________________________.

7. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет _______ м3/час приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, составляется по форме согласно приложению N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

- IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), установить пломбы на приборах (узлах) учета сточных вод в течение ____ рабочих дней с даты получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод. По завершении указанных действий стороны составляют и подписывают акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);

в) осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее подписания акта о готовности подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутридомовых и (или) внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению), направить организации водопроводно-канализационного хозяйства соответствующее уведомление не позднее  "__" ___________ 20__ г. и подписать акт о готовности (приложение №3);

в) представить организации водопроводно-канализационного хозяйства раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и технологические решения;

г) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, в течение 5 дней с даты внесения указанных изменений направить организации водопроводно-канализационного хозяйства предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения и (или) условиями подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) и установления пломб на приборах (узлах) учета сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и в сроки, которые установлены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- V. Размер платы за подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системе водоотведения

и порядок расчетов

15. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению N 4 и составляет

______________ рублей  ( _____________) рублей , в том числе НДС

16. Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением N 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в  порядке установленном постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

17. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

18.   Плата  за  работы  по  присоединению  внутриплощадочных  и  (или) внутридомовых   сетей   объекта   в   точке  подключения  (технологического присоединения)   к   централизованной   системе  водоотведения  организации водопроводно-канализационного  хозяйства  в  состав  платы  за  подключение (технологическое присоединение) не включена.

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- VI. Порядок исполнения договора

20. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 15 и 16 настоящего договора.

21. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения) и всех иных обязательств по настоящему договору, и акта о разграничении балансовой принадлежности по форме согласно приложению N 6.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и акт о разграничении балансовой принадлежности подписываются сторонами в течение 10 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

23. Водоотведение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при выполнении заказчиком следующих условий:

а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

в) заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заказчиком договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

- VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

- VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора, разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- IX. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "__" ________ 20__ г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

- X. Прочие условия

37. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация ВКХ 					                Заказчик

| МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ 453613, Республика Башкортостан Абзелиловский район, пос. Геологоразведка ул. Строителей, 2/1 ИНН 0201007969 КПП 020101001 р/сч 40702810000000100849 в «КредитУралБанк» ОАО г. Магнитогорск к/сч 30101810700000000949 БИК 047516949 Директор МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ _______________________И.Х. Калдаманов | Заказчик ________________________________________ |
| --- | --- |

- Приложение N 1

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоотведения

УСЛОВИЯ

подключения (технологического присоединения)объекта ___________

к централизованной системе водоотведения

| 1 | Условия подключения выданы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | На основании |  |
| 3 | Наименование объекта |  |
| 4 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 5 | Адрес |  |
| 6 | Причина обращения |  |
| 7 | Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения |  |
| 8 | Сроки подключения | Не позднее ___________г. |
| 9 | Срок действия настоящих условий подключения |  |
| 10 | Объем водоотведения |  |
| 11 | Нормативы по объему сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод | Хозяйственно-бытовые |
| 12 | Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения | Определяется при инженерно-геодезических изысканиях при проектировании и согласовывается с ОВКХ |
| 13 | Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения) |  |
| 14 | Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод |  |
| 15 | Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов |  |
| 16 | Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика |  |

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 2

к договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подключению (технологическому присоединению)

объекта к централизованной системе водоотведения

объекта_______________________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
|  | Подготовка существующей централизованной системы водоотведения для врезки сетей строящегося объекта Заказчика | Подготовка существующей централизованной системы водоотведения для врезки сетей строящегося объекта Заказчика | После заключения настоящего договора Не позднее _________г. |
|  | Разрешение на врезку в существующую сеть бытовой канализации |  | В период строительства Не позднее ___________г. |
|  | Выполнение врезки сети бытовой канализации в существующую сеть в точке подключения |  | В период строительства Не позднее _________г. |
|  | Выдача разрешения на отвод бытовых стоков от объекта заказчика | По обращению заказчика в ОВКХ | Не позднее ___________г. |
| - II. Мероприятия заказчика |  |  |  |
|  | Получение условий подключения в ОВКХ в составе настоящего договора | После получения условий подключения передача их проектной организации для применения при проектировании объекта | 2017г. |
|  | Разработка проекта водоотведение от объекта заказчика | Разработка проекта организацией, имеющий допуск СРО | До начала выполнения строительных работ |
|  | Согласование проекта в ОВКХ | Направление выполненного проекта на согласование в ОВКХ для определения соответствия выданным условия подключения (в том числе проект узла учета стоков при необходимости) | До начала выполнения строительных работ |
|  | Заключение договора на технический надзор за строительством системы водоотведения объекта заказчика | Обращение в ОВЕХ либо другую организацию ,имеющую разрешение на проведение технического надзора | До начала выполнения строительных работ |
|  | Строительство сети водоотведения до точки подключения | - разработка проекта водоотведения объекта в соответствии с полученными условиями подключения; - согласование проекта (в том числе проекта водомерного узла); - заключение договора на технический надзор за строительством сети бытовой канализации; - строительство сети бытовой канализации | Не позднее __________г. |
|  | Получение разрешения на врезку в сеть водоотведения | Обращение в ОВКХ | В период строительства Не позднее _____________г. |
|  | Выполнение врезки бытовой канализации в точке подключения | Совместно сторонами | В период строительства Не позднее _____________г. |
|  | Составление акта балансового разграничения и эксплуатационной ответственности | Обращение в ОВКХ за составлением акта балансового разграничения и эксплуатационной ответственности | До начала сброса сточных вод с объекта |
|  | Выполнение подключения объекта по заявке заказчика | Обращение в ОВКХ | Не позднее ____________г. |
|  | Заключение договора на водоотведение с ОВКХ | Обращение в ОВКХ | До начала сброса сточных вод с объекта |
|  | Получение разрешения на сброс сточных вод с объекта | Обращение в ОВКХ | Не позднее _____________г. |

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 3

к договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоотведения

АКТ

о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей

и оборудования объекта _____________________

Мы, нижеподписавшиеся, МУП «Абзелилспецкомобслуживание», именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Калдаманова Ишмурата Хаброхмановича действующего на основании Устава с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ____________________________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что   мероприятия  по  подготовке  внутридомовых  и  (или) внутриплощадочных сетей и оборудования объекта

________________________________________________________________________________________________________________

к   подключению   (технологическому   присоединению)   к   централизованной системе  водоотведения проведены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены  договором  о  подключении  (технологическом присоединении) к

централизованной системе водоотведения от "__" _________ 20__ г. N _______.

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 4

к договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоотведения

РАЗМЕР

платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ____________

к централизованной системе водоотведения

Плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору

составляет _______________________ (______________________________________)

рублей, включая НДС (18%) в размере __________________ рублей,

На   дату   заключения  настоящего  договора  тариф  на

Подключение не установлен.

Объем заявленной нагрузки в точке (точках) подключения:

____________ м3/сут (___ м3/час)

Тариф на подключение не включает: затраты на создание канализационных сетей водоотведения и объектов на них до точки подключения и   затраты на   работы  по  присоединению  внутриплощадочных  и  (или) внутридомовых   сетей   объекта   в   точке  подключения  (технологического присоединения)   к   централизованной   системе  водоотведения .

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 5

к договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоотведения

АКТ

о подключении (технологическом присоединении)объекта _______________

к централизованной системе водоотведения

МЫ, нижеподписавшиеся, МУП «Абзелилспецкомобслуживание», именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Калдаманова Ишмурата Хабрахмановича действующего на основании Устава с одной стороны,

и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________________________________________,

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что  организация  водопроводно-канализационного  хозяйства выполнила  мероприятия, предусмотренные настоящим договором,  а  именно

осуществила  фактическое подключение объекта:

_______________________________________________________________________________________________________________

заказчика   к    централизованной    системе    водоотведения   организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

____________ м3/сут (___ м3/час);

Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:

____________ м3/сут (___ м3/час);

Точка подключения объекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подключение объекта выполнено согласно проекта _____________________________

Выполненному _____________________________________________________________

Отклонение от проекта  ______________________________________________________

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 6

к договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоотведения

АКТ

о разграничении балансовой принадлежности

Мы, нижеподписавшиеся, МУП «Абзелилспецкомобслуживание»,

именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Калдаманова Ишмурата Хабрахмановича действующего на основании Устава с одной стороны,

и ______________________________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что   границей  раздела  балансовой  принадлежности  сетей водоотведения    централизованной    системы    водоотведения   организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

___________________________________________________________________________

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

ДОГОВОР ________

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной системе холодного водоснабжения

п. Геологоразведка                                                                                                                                                                       "___"  __________ 20___ г.

Муниципальное унитарное  предприятие «Абзелиловское специализированное  предприятие  коммунального облуживания» Республики Башкортостан, именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства (далее организация ВКХ), в лице  директора  Калдаманова  Ишмурата Хабрахмановича действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _______________________, именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем сторонами,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

- I. Предмет договора

1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно приложению N 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - технические условия подключения).

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия:

- проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения)- технических условий в порядке, предусмотренном настоящим договором;

-  работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта.

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта – не позднее ________________________ г.

- III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект - __________________________________________________________,

6. Земельный  участок  -  земельный  участок,  на  котором  планируется

____________________________________________________________________

подключаемого объекта, площадью ___________________________________________

кв. метров, расположенный по адресу: _____________________________________,

принадлежащий заказчику на праве __________________________________________

на основании _____________________________________________________________,

кадастровый номер ________________________________________________________,

с разрешенным использованием _____________________________________________.

7. Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет ________________ м3/час.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы холодного водоснабжения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения) составляется по форме согласно приложению N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе водопроводных сетей холодного водоснабжения заказчика, к централизованным системам холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

- IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить мероприятия согласно приложению N 2 к настоящему договору по созданию (реконструкции) централизованных систем холодного водоснабжения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах в течение _______ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной системе холодного водоснабжения по форме согласно приложению N 3;

в) осуществить не позднее даты, установленной настоящим договором, но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;

б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему холодной воды;

опломбирование установленных приборов учета (узлов учета) холодной воды, а также кранов и задвижек на их обводах.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе осуществить мероприятия по подготовке внутридомовых и (или) внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды, направить организации водопроводно-канализационного хозяйства соответствующее уведомление не позднее "__" __________ 20__ г. и подписать акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящему договору;

б) представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

в) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, в течение 5 дней направить организации водопроводно-канализационного хозяйства предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении (технологическом присоединении). Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения и (или) условиями подключения (технологического присоединения);

г) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) и установления пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах и задвижках на их обводах;

д) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:

а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

- V. Размер платы за подключение (технологическое

присоединение) и порядок расчетов

13. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению N 4 и составляет

______________ рублей  ( _____________) рублей, в том числе НДС

14. Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением N 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в  порядке установленном постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

15. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

16. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

17. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение):не включена

18. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- VI. Порядок исполнения договора

19. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом V настоящего договора.

20. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению N 5, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения) и иных обязательств по настоящему договору, и подписания акта о разграничении балансовой принадлежности водопроводных сетей по форме согласно приложению N 6.

21. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и акт о разграничении балансовой принадлежности водопроводных сетей подписываются сторонами в течение ___ рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.

22. До подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта заказчик обязан провести работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

После промывки и дезинфекции сторонами составляется и подписывается акт о промывке и дезинфекции, в котором отражены результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, израсходованной на промывку.

В случае если плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства не включена в состав платы за подключение (технологическое присоединение), такие работы могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору.

23. Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором.

- VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

- VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

- IX. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий.

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- X. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "__" _____________ 20__ г., а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, изменений условий подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

- XI. Прочие условия

37. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством. Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация ВКХ 					                Заказчик

| МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ 453613, Республика Башкортостан Абзелиловский район, пос. Геологоразведка ул. Строителей, 2/1 ИНН 0201007969 КПП 020101001 р/сч 40702810000000100849 в «КредитУралБанк» ОАО г. Магнитогорск к/сч 30101810700000000949 БИК 047516949 Директор МУП «Абзелилспецкомобслуживание» РБ _______________________И.Х. Калдаманов | Заказчик ________________________________________ |
| --- | --- |

- Приложение N 1

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоснабжения

УСЛОВИЯ

подключения (технологического присоединения)объекта ___________

к централизованной системе водоотведения

| 1 | Условия подключения выданы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | На основании |  |
| 3 | Наименование объекта |  |
| 4 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 5 | Адрес |  |
| 6 | Причина обращения |  |
| 7 | Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения |  |
| 8 | Сроки подключения | Не позднее ___________г. |
| 9 | Срок действия настоящих условий подключения |  |
| 10 | разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) пожаротушения |  |
| 11 | режим отпуска питьевой воды из централизованных сетей водоснабжения | по графику ,утверждаемому органами местного самоуправления |
| 12 | Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения | установка пожарных гидрантов согласно действующих СНиП |
| 13 | Гарантированный свободный напор в месте присоединения |  |
| 14 | Существующий напор в сети хоз.питьевого водопровода в точке присоединения |  |
| 15 | отметка верха трубы | определяется при инженерно-геодезических изысканиях при проектировании и согласовывается с ОВКХ |
| 16 | Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета | Узел учета воды должен быть выполнен в соответствии с требованиями закона, на границе балансовой принадлежности. Схему узла учета и калибр водомера согласовать с ОВКХ |
| 17 | Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения , а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения | при проектировании предусмотреть: -водопровод из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100или чугунных труб марки ВЧШГ; -фасонные части того же завода изготовителя, что и трубы. При использовании стальных фасонных частей предусмотреть наружную и внутреннюю антикоррозийную изоляцию. - отключающуюся арматуру на вводе. |
| 18 | перечень мероприятий по рациональному использованию холодной воды | постоянный контроль и техническое обслуживание системы водоснабжения для исключения утечек |
| 19 | особые условия |  |
| 20 | информация о ранее выданных условиях |  |

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 2

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоснабжения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подключению (технологическому присоединению)

объекта к централизованной системе водоотведения

объекта_______________________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
|  | Подготовка существующей централизованной системы водоснабжения для врезки сетей строящегося объекта Заказчика | Подготовка существующей централизованной системы водоснабжения для врезки сетей строящегося объекта Заказчика | После заключения настоящего договора Не позднее _________г. |
|  | Разрешение на врезку в существующую сеть водопровода с подписанием акта о готовности сетей (приложение №3) |  | В период строительства Не позднее ___________г. |
|  | Выполнение врезки сети водопровода в существующую сеть в точке подключения |  | В период строительства Не позднее _________г. |
|  | Выдача разрешения на подачу пожарно- питьевой воды на объекта заказчика | По обращению заказчика в ОВКХ | Не позднее ___________г. |
| - II. Мероприятия заказчика |  |  |  |
|  | Получение условий подключения в ОВКХ в составе настоящего договора | После получения условий подключения передача их проектной организации для применения при проектировании объекта | 20____г. |
|  | строительство сети водопровода до точки подключения | разработка проекта водоснабжения в соответствии с полученными условиями подключения (при необходимости); согласование проекта; заключение договора на технический надзор за строительством системы водоснабжения объекта заказчика, строительство сети | не позднее ___________ |
|  | получение акта о соответствии и готовности водомерного узла | обращение в ОВКХ | в период строительства не позднее ____________ |
|  | Получение разрешения на врезку в сеть водоснабжения | Обращение в ОВКХ | В период строительства Не позднее _____________г. |
|  | Выполнение врезки водопровода в точке подключения | Совместно сторонами | В период строительства Не позднее _____________г. |
|  | Составление акта балансового разграничения и эксплуатационной ответственности | Обращение в ОВКХ за составлением акта балансового разграничения и эксплуатационной ответственности | До начала подачи пожарно- питьевой воды |
|  | Выполнение подключения объекта по заявке заказчика | Обращение в ОВКХ | Не позднее ____________г. |
|  | Заключение договора на водоснабжение с ОВКХ | Обращение в ОВКХ | До начала подачи пожарно- питьевой воды |
|  | Получение разрешения на подачу пожарно- питьевой воды на объект | Обращение в ОВКХ | Не позднее _____________г. |

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 3

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоснабжения

АКТ

о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей

и оборудования объекта _____________________

Мы, нижеподписавшиеся, МУП «Абзелилспецкомобслуживание», именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Калдаманова  И.Х. действующего на основании Устава с одной стороны,

и _______________________________________________________,

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ________________________________,

действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что   мероприятия  по  подготовке  внутридомовых  и  (или)

внутриплощадочных сетей и оборудования объекта

___________________________________________________________________________

к   подключению   (технологическому   присоединению)   к   централизованной системе  водоснабжения проведены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены  договором  о  подключении  (технологическом присоединении) к

централизованной системе водоснабжения от "__" _________ 20__ г. N _______.

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 4

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоснабжения

РАЗМЕР

платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ____________

к централизованной системе водоснабжения

Плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору

составляет _______________________ (______________________________________)

рублей, включая НДС (18%) в размере __________________ рублей,

На   дату   заключения  настоящего  договора  тариф  на

Подключение не установлен.

Объем заявленной нагрузки в точке (точках) подключения:

____________ м3/сут (___ м3/час)

Тариф на подключение не включает: затраты на создание водопроводных сетей водоснабжения и объектов на них до точки подключения и затраты на   работы  по  присоединению  внутриплощадочных  и  (или) внутридомовых   сетей   объекта   в   точке  подключения  (технологического присоединения)   к   централизованной   системе  водоснабжения.

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 5

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоснабжения

АКТ

о подключении (технологическом присоединении)объекта _______________

к централизованной системе водоснабжения

МЫ, нижеподписавшиеся, МУП «Абзелилспецкомобслуживание», именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Калдаманова И.Х. действующего на основании Устава с одной стороны,

и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________________________________________,

с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что  организация  водопроводно-канализационного  хозяйства выполнила  мероприятия, предусмотренные настоящим договором,  а  именно

осуществила  фактическое подключение объекта:

_______________________________________________________

заказчика   к    централизованной    системе    водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

____________ м3/сут (___ м3/час);

Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:

____________ м3/сут (___ м3/час);

Точка подключения объекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подключение объекта выполнено согласно проекта ___________________________

Выполненному ______________________________________________________________

Отклонение от проекта  ____________________________________________________

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________

- Приложение N 6

к  договору о подключении №_____ от __________________

(технологическом присоединении)

к централизованной

системе водоснабжения

АКТ

о разграничении балансовой принадлежности

Мы, нижеподписавшиеся, МУП «Абзелилспецкомобслуживание»,

именуемое    в    дальнейшем   организацией   водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора Калдаманова И.Х.

действующего на основании Устава с одной стороны,

и _______________________________________________________,

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем  сторонами,  составили  настоящий акт   о   том,   что   границей  раздела  балансовой  принадлежности  сетей водоснабжения к    централизованной    системы    водоснабжения   организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

___________________________________________________________________________

Организация водопроводно-                                                                                           Заказчик

канализационного хозяйства

_______________________Калдаманов И.Х.                                                              ___________________________________